Wzór świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku mieszkalnego. Strona tytułowa.

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

dla budynku mieszkalnego nr ………………..

| Ważne do: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budynek oceniany: |  |  |  |  |  |
| Rodzaj budynku |  |  |  |  |  |
| Adres budynku |  |  |  |  |  |
| Całość/Część budynku |  |  |  |  | fotografia budynku |
| Rok zakończenia budowy/rok |  |  |  |  |  |
| oddania do użytkowania |  |  |  |  |  |
| Rok budowy instalacji |  |  |  |  |  |
| Liczba lokali mieszkalnych |  |  |  |  |  |
| Powierzchnia użytkowa (Af, m2) |  |  |  |  |  |
| Cel wykonania świadectwa | □ budynek nowy |  | □ budynek istniejący |  |  |
|  |  | □ najem/sprzedaż |  | □ rozbudowa |  |

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną1)

EP - budynek oceniany

123,2 kWh/(m2rok)

↑	↑

Wg wymagań WT20082)	Wg wymagań WT20082)

budynek nowy	budynek przebudowany

Stwierdzenie dotrzymania wymagań wg WT20082)

| Zapotrzebowanie na energię pierwotną (EP) |  |  |  |  |  |  |  | Zapotrzebowanie na energię końcową (EK) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kWh/(m2rok) |  |  |  |  |  |  | kWh/(m2rok) |  |
| Budynek oceniany | 123,2 |  |  |  | Budynek oceniany |  |  |  | 111 |  |  |
|  |  |  | kWh/(m2rok) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budynek wg WT2008 | 130,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1)Charakterystyka energetyczna budynku określana jest na podstawie porównania jednostkowej ilości nieodnawialnej energii pierwotnej EP niezbędnej do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i ciepłej wody użytkowej (efektywność całkowita) z odpowiednią wartością referencyjną.

2)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.), spełnienie warunków jest wymagane tylko dla budynku nowego lub przebudowanego.

Uwaga: charakterystyka energetyczna określana jest dla warunków klimatycznych odniesienia – stacja ……………………..

oraz dla normalnych warunków eksploatacji budynku podanych na str 2.

Sporządzający świadectwo:

Imię i nazwisko:

Nr uprawnień budowlanych albo nr wpisu do rejestru:

Data	Pieczątka i podpis

Data wystawienia:

Wzór świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Strona druga.

| Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego nr …………… | 2 |
| --- | --- |

Charakterystyka techniczno-użytkowa budynku

Przeznaczenie budynku

Liczba kondygnacji

Powierzchnia użytkowa budynku

Powierzchnia użytkowa o regulowanej temperaturze (Af)

Normalne temperatury eksploatacyjne: zima, lato

Podział powierzchni użytkowej: mieszkalna i niemieszkalna Kubatura budynku

Wskaźnik zwartości budynku A/Ve

Rodzaj konstrukcji budynku

Liczba użytkowników/mieszkańców

Osłona budynku: opis, parametry termiczne

Instalacja ogrzewania: tak/nie, opis, parametry

Instalacja wentylacji: tak/nie, opis, parametry

Instalacja chłodzenia: tak/nie, opis, parametry

Instalacja przygotowania ciepłej wody użytkowej: tak/nie, opis, parametry

Obliczeniowe zapotrzebowanie na energię

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową [kWh/(m2rok)]

| Nośnik energii | Ogrzewanie | Ciepła woda | Urządzenia | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | i wentylacja |  | pomocnicze1) |  |
| 1)łącznie z chłodzeniem pomieszczeń |  |  |  |  |

Podział zapotrzebowania na energię

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię użytkową [kWh/(m2rok)]

|  |  | Ogrzewanie | Ciepła woda | Urządzenia |  | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | i wentylacja |  | pomocnicze1) |  |  |
|  | Wartość |  |  |  |  |  |
|  | [kWh/m2rok)] |  |  |  |  |  |
|  | Udział [%] |  |  |  |  |  |
|  | Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi |  |  |  | ę końcową [kWh/(m2rok) |  |
|  |  | Ogrzewanie | Ciepła woda | Urządzenia |  | Suma |
|  |  | i wentylacja |  | pomocnicze1) |  |  |
|  | Wartość |  |  |  |  |  |
|  | [kWh/m2rok)] |  |  |  |  |  |
|  | Udział [%] |  |  |  |  |  |
|  | Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię pierwotną [kWh/(m2rok) |  |  |  |  |  |
|  |  | Ogrzewanie | Ciepła woda | Urządzenia |  | Energia |
|  |  | i wentylacja |  | pomocnicze1) |  | pomocnicza1) |
|  | Wartość |  |  |  |  |  |
|  | [kWh/m2rok) |  |  |  |  |  |
|  | Udział [%] |  |  |  |  |  |

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię:

● pierwotną 123,2	kWh/(m2rok)

- łącznie z chłodzeniem pomieszczeń

Wzór świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Strona trzecia.

| Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego nr …………… | 3 |
| --- | --- |

Uwagi w zakresie możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię końcową

1) Możliwe zmiany w zakresie osłony zewnętrznej budynku:

2) Możliwe zmiany w zakresie techniki instalacyjnej i źródła energii:

- Możliwe zmiany ograniczające zapotrzebowanie na energię końcową w czasie eksploatacji budynku:

- Możliwe zmiany ograniczające zapotrzebowanie na energię końcową związane z korzystaniem z ciepłej wody użytkowej:

5) Inne uwagi osoby sporządzającej świadectwo charakterystyki energetycznej:

Wzór świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Strona czwarta.

| Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego nr ……………. | 4 |
| --- | --- |

Objaśnienia

Zapotrzebowanie na energię

Zapotrzebowanie na energię w świadectwie charakterystyki energetycznej jest wyrażane poprzez roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną i poprzez zapotrzebowanie na energię końcową. Wartości te są wyznaczone obliczeniowo na podstawie jednolitej metodologii. Dane do obliczeń określa się na podstawie dokumentacji budowlanej lub obmiaru budynku istniejącego i przyjmuje się standardowe warunki brzegowe (np. standardowe warunki klimatyczne, zdefiniowany sposób eksploatacji, standardową temperaturę wewnętrzną i wewnętrzne zyski ciepła itp.). Z uwagi na standardowe warunki brzegowe, uzyskane wartości zużycia energii nie pozwalają wnioskować o rzeczywistym zużyciu energii budynku.

Zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną

Zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną określa efektywność całkowitą budynku. Uwzględnia ona obok energii końcowej, dodatkowe nakłady nieodnawialnej energii pierwotnej na dostarczenie do granicy budynku każdego wykorzystanego nośnika energii (np. oleju opałowego, gazu, energii elektrycznej, energii odnawialnych itp.). Uzyskane małe wartości wskazują na nieznaczne zapotrzebowanie i tym samym wysoką efektywność i użytkowanie energii chroniące zasoby i środowisko. Jednocześnie ze zużyciem energii można podawać odpowiadającą emisję CO2 budynku.

Zapotrzebowanie na energię końcową

Zapotrzebowanie na energię końcową określa roczną ilość energii dla ogrzewania (ewentualnie chłodzenia), wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Jest ona obliczana dla standardowych warunków klimatycznych i standardowych warunków użytkowania i jest miarą efektywności energetycznej budynku i jego techniki instalacyjnej. Zapotrzebowanie na energię końcową j jest to ilość energii bilansowana na granicy budynku, która powinna być dostarczone do budynku przy standardowych warunkach z uwzględnieniem wszystkich strat, aby zapewnić utrzymanie obliczeniowej temperatury wewnętrznej, niezbędnej wentylacji i dostarczenie ciepłej wody użytkowej. Małe wartości sygnalizują niskie zapotrzebowanie i tym samym wysoką efektywność.

Budynek mieszkalny z lokalami usługowymi

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego, w którym znajdują się lokale o funkcji niemieszkalnej może być sporządzone dla całego budynku lub oddzielnie dla części mieszkalnej i dla każdej pozostałej części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową o odmiennej funkcji użytkowej. Fakt ten należy zaznaczyć na stronie tytułowej w rubryce (całość/część budynku).

Informacje dodatkowe

- Niniejsze świadectwo charakterystyki energetycznej budynku zostało wydane na podstawie dokonanej oceny charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia........ w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej. (Dz. U. Nr ....poz......)

- Świadectwo charakterystyki energetycznej traci ważność po upływie terminu podanego na str. 1 oraz w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

3)	Obliczona w świadectwie charakterystyki energetycznej wartość „EP” wyrażona w [kWh/m2rok] jest wartością obliczeniową określającą szacunkowe zużycie nieodnawialnej energii pierwotnej dla przyjętego sposobu użytkowania i standardowych warunków klimatycznych i jako taka nie może być podstawą do naliczania opłat za rzeczywiste zużycie energii w budynku.

- Ustalona w niniejszym świadectwie skala do oceny właściwości energetycznych budynku wyraża porównanie jego oceny energetycznej z oceną energetyczną budynku spełniającego wymagania warunków technicznych

- Wyższą efektywność energetyczną budynku można uzyskać przez poprawienie jego cech technicznych wykonując modernizację w zakresie obudowy budynku, techniki instalacyjnej, sposobu zasilania w energię lub zmieniając parametry eksploatacyjne.

________

Uwaga: wartości liczbowe podane we wzorze świadectwa są wartościami przykładowymi

Wzór świadectwa charakterystyki energetycznej budynku ......................................... Strona tytułowa.

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

dla budynku ..........................……nr………..

| Ważne do: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Budynek oceniany: |  |  |  |
| Rodzaj budynku |  |  |  |
| Adres budynku |  |  |  |
| Całość/Część budynku |  |  | fotografia budynku |
| Rok zakończenia budowy/rok |  |  |  |
| oddania do użytkowania |  |  |  |
| Rok budowy instalacji |  |  |  |
| Liczba lokali użytkowych |  |  |  |
| Powierzchnia użytkowa (Af, m2) |  |  |  |
| Cel wykonania świadectwa | □ budynek nowy | □ budynek istniejący | □ ogłoszenie4) |
|  | □ wynajem/sprzedaż | □ rozbudowa | □ inny |

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną1)

EP - budynek oceniany

- kWh/(m2rok)

  - ↑

Wg wymagań WT20082)	Wg wymagań WT20082)

budynek nowy budynek przebudowany Stwierdzenie dotrzymania wymagań wg WT20082)

Zapotrzebowanie na energię pierwotną (EP)

| Budynek oceniany | 246 | kWh/(m2rok) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | kWh/(m2rok) |  |
| Budynek wg WT2008 | 270 |  |  |

Zapotrzebowanie na energię końcową (EK)3)

| Budynek oceniany | 111 | kWh/(m2rok) |
| --- | --- | --- |

1)Charakterystyka energetyczna budynku określana jest na podstawie porównania jednostkowej ilości nieodnawialnej energii pierwotnej EP niezbędnej do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i ciepłej wody użytkowej (efektywność całkowita) z odpowiednią wartością referencyjną.

2)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.), spełnienie warunków jest wymagane tylko dla budynku nowego lub przebudowanego.

- Bez chłodzenia i oświetlenia. 4) W przypadku budynków użyteczności publicznej – tablica w widocznym miejscu. Uwaga: charakterystyka energetyczna określana jest dla warunków klimatycznych odniesienia – stacja ……………………..

oraz dla normalnych warunków eksploatacji budynku podanych na str 2.

Sporządzający świadectwo:

Imię i nazwisko

Nr uprawnień budowlanych albo nr wpisu do rejestru:

Data	Pieczątka i podpis

Data wystawienia

| Wzór świadectwa charakterystyki energetycznej budynku ............................................. | Strona druga. |
| --- | --- |
| Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku .................................................. | nr ……… 2 |

Charakterystyka techniczno-użytkowa budynku

Przeznaczenie budynku

Liczba kondygnacji

Powierzchnia użytkowa budynku

Powierzchnia użytkowa o regulowanej temperaturze (Af)

Normalne temperatury eksploatacyjne: zima, lato

Podział powierzchni użytkowej: strefy, lokale

Kubatura budynku

Wskaźnik zwartości budynku A/Ve

Rodzaj konstrukcji budynku

Liczba użytkowników

Osłona budynku: opis, parametry termiczne

Instalacja ogrzewania: tak/nie, opis, parametry

Instalacja wentylacji: tak/nie, opis, parametry

Instalacja chłodzenia: tak/nie, opis, parametry

Instalacja przygotowania ciepłej wody: tak/nie, opis, parametry

Instalacja oświetlenia wbudowanego: tak/nie, opis, parametry

Obliczeniowe zapotrzebowanie na energię

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową [kWh/(m2rok)]

Nośnik energii

Ogrzewanie

Ciepła

woda

Wentylacja mech. i nawilżanie

Chłodzenie

Oświetlenie wbudowane

Suma

Podział zapotrzebowania energii

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię użytkową [kWh/(m2rok)]

| OgrzewanieCiepła | Wentylacja | Chłodzenie Oświetlenie | Suma |
| --- | --- | --- | --- |
| woda | mech. i | wbudowane |  |
|  | nawilżanie |  |  |

Wartość

2

[kWh/m rok)]

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową [kWh/(m2rok)]

| OgrzewanieCiepła | Wentylacja | Chłodzenie Oświetlenie | Suma |
| --- | --- | --- | --- |
| woda | mech. i | wbudowane |  |
|  | nawilżanie |  |  |

Wartość

2

[kWh/m rok)]

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię pierwotną [kWh/(m2rok)

| OgrzewanieCiepła | Wentylacja | Chłodzenie Oświetlenie | Suma |
| --- | --- | --- | --- |
| woda | mech. i | wbudowane |  |
|  | nawilżanie |  |  |

Wartość

2

[kWh/m rok)]

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię:

● pierwotną 246	kWh/(m2rok)

| Wzór świadectwa charakterystyki energetycznej budynku .......................................... | Strona trzecia. |
| --- | --- |
| Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku ........................................... | nr ……. 3 |

Uwagi w zakresie możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię końcową

1) Możliwe zmiany w zakresie osłony zewnętrznej budynku:

2) Możliwe zmiany w zakresie techniki instalacyjnej i źródeł energii:

- Możliwe zmiany w zakresie oświetlenia wbudowanego:

- Możliwe zmiany ograniczające zapotrzebowanie na energię końcową w czasie eksploatacji budynku:

- Możliwe zmiany ograniczające zapotrzebowanie na energię końcową związane z korzystaniem z ciepłej wody użytkowej:

- Inne uwagi osoby sporządzającej świadectwo charakterystyki energetycznej:

| Wzór świadectwa charakterystyki energetycznej budynku ................................... | Strona czwarta. |
| --- | --- |
| Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku ............................................. | nr ……… 4 |

Objaśnienia

Zapotrzebowanie na energię

Zapotrzebowanie na energię w świadectwie charakterystyki energetycznej jest wyrażane poprzez roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną i poprzez zapotrzebowanie na energię końcową, jako suma potrzeb dla ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji, chłodzenia i oświetlenia wbudowanego. Wartości te są wyznaczone obliczeniowo na podstawie jednolitej metodologii. Dane do obliczeń określa się na podstawie dokumentacji budowlanej lub obmiaru budynku istniejącego i przyjmuje się standardowe warunki brzegowe (np. standardowe warunki klimatyczne, zdefiniowany sposób eksploatacji, standardową temperaturę wewnętrzną i wewnętrzne zyski ciepła itp.). Z uwagi na standardowe warunki brzegowe, uzyskane wartości zużycia energii nie pozwalają wnioskować o rzeczywistym zużyciu energii budynku.

Zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną

Zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną określa efektywność całkowitą budynku. Uwzględnia ona obok energii końcowej, dodatkowe nakłady nieodnawialnej energii pierwotnej na dostarczenie do granicy budynku każdego wykorzystanego nośnika energii (np. oleju opałowego, gazu, energii elektrycznej, energii odnawialnych itp.). Uzyskane małe wartości wskazują na nieznaczne zapotrzebowanie i tym samym wysoką efektywność i użytkowanie energii chroniące zasoby i środowisko. Jednocześnie ze zużyciem energii można podawać odpowiadającą emisję CO2 budynku.

Zapotrzebowanie na energię końcową

Zapotrzebowanie na energię końcową określa roczną ilość energii dla ogrzewania (ewentualnie chłodzenia), wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Jest ona obliczana dla standardowych warunków klimatycznych i standardowych warunków użytkowania i jest miarą efektywności energetycznej budynku i jego techniki instalacyjnej. Zapotrzebowanie na energię końcową jest to ilość energii bilansowana na granicy budynku, która powinna być dostarczone do budynku przy standardowych warunkach z uwzględnieniem wszystkich strat, aby zapewnić utrzymanie obliczeniowej temperatury wewnętrznej, niezbędnej wentylacji, oświetlenie wbudowane i dostarczenie ciepłej wody użytkowej. Małe wartości sygnalizują niskie zapotrzebowanie i tym samym wysoką efektywność.

Budynek z lokalami usługowymi

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku niemieszkalnego, w którym znajdują się części budynku stanowiące

samodzielną całość techniczno-użytkową (lokale o różnej funkcji i różniącym się zapotrzebowaniu na energię) może być

wystawione dla całego budynku oraz oddzielnie dla każdej części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-

użytkową o odmiennej funkcji użytkowej. Fakt ten należy zaznaczyć na stronie tytułowej w rubryce (całość/część budynku).

Informacje dodatkowe

- Niniejsze świadectwo charakterystyki energetycznej budynku zostało wydane na podstawie dokonanej oceny energetycznej budynku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia........ w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej. (Dz. U. Nr

....poz......)

| 2) | Świadectwo charakterystyki energetycznej traci ważność po upływie terminu podanego na str. 1 oraz |  | w przypadku, o |
| --- | --- | --- | --- |
|  | którym mowa w art. 63 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane |  |  |
| 3) | Obliczona w świadectwie charakterystyki energetycznej wartość „EP” wyrażona w [kWh/m2rok] |  | jest wartością |
|  |  | obliczeniową określającą szacunkowe zużycie nieodnawialnej energii pierwotnej dla przyjętego sposobu użytkowania i |  |
|  |  | standardowych warunków klimatycznych i jako taka nie może być podstawą do naliczania opłat za rzeczywiste zużycie |  |
|  | energii w budynku. |  |  |

- Ustalona w świadectwie charakterystyki energetycznej skala do oceny właściwości energetycznych budynku wyraża porównanie jego oceny energetycznej z oceną energetyczną budynku spełniającego wymagania warunków technicznych.

- Wyższą efektywność energetyczną budynku można uzyskać przez poprawienie jego cech technicznych wykonując modernizację w zakresie obudowy budynku, techniki instalacyjnej, sposobu zasilania w energię lub zmieniając parametry eksploatacyjne.

_______

Uwaga: wartości liczbowe podane we wzorze świadectwa są wartościami przykładowymi

Wzór świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego. Strona tytułowa.

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

dla lokalu mieszkalnego nr ………………..

|  | Ważne do: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lokal oceniany: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rodzaj budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Fotografia budynku z |  |
|  | Adres lokalu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | usytuowaniem lokalu |  |
|  | Rok zakończenia budowy/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | oddania do użytkowania |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rok budowy instalacji |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Powierzchnia użytkowa (Af, m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cel wykonania świadectwa |  |  | □ budynek nowy |  | □ budynek istniejący |  |  |  |
|  |  |  |  |  | □ najem/sprzedaż |  | □ rozbudowa |  |  |

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną1)

EP - lokal oceniany

123,2 kWh/(m2rok)

Stwierdzenie dotrzymania wymagań wg WT20082)

| Zapotrzebowanie na energię pierwotną (EP) |  |  |  | Zapotrzebowanie na energię końcową (EK) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kWh/(m2rok |  |  |  |  | kWh/(m2rok) |  |
| Lokal oceniany | 123,2 |  | Lokal oceniany |  |  | 111 |  |  |

1)Charakterystyka energetyczna lokalu określana jest na podstawie porównania jednostkowej ilości nieodnawialnej energii pierwotnej EP niezbędnej do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i ciepłej wody użytkowej (efektywność całkowita) z odpowiednią wartością referencyjną.

2)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.), spełnienie warunków jest wymagane tylko dla lokalu nowego lub przebudowanego.

Uwaga: charakterystyka energetyczna określana jest dla warunków klimatycznych odniesienia – stacja ……………………..

oraz dla normalnych warunków eksploatacji budynku podanych na str 2.

Sporządzający świadectwo:

Imię i nazwisko

Nr uprawnień budowlanych albo nr wpisu do rejestru:

Data	Pieczątka i podpis

Data wystawienia

Wzór świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego. Strona druga.

| Świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego nr …………… | 2 |
| --- | --- |

Charakterystyka techniczno-użytkowa budynku/lokalu

Przeznaczenie budynku

Liczba kondygnacji

Powierzchnia użytkowa budynku o regulowanej temperaturze (Af)

Normalne temperatury eksploatacyjne: zima, lato

Kubatura budynku

Powierzchnia użytkowa lokalu

Usytuowanie lokalu w budynku (kondygnacja, skrajne, środkowe)

Rodzaj konstrukcji budynku

Liczba użytkowników lokalu

Instalacja ogrzewania: tak/nie, opis, parametry

Instalacja wentylacji: tak/nie, opis, parametry

Instalacja chłodzenia: tak/nie, opis, parametry

Instalacja przygotowania ciepłej wody użytkowej: tak/nie, opis, parametry

Obliczeniowe zapotrzebowanie na energię

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową [kWh/(m2rok)]

Nośnik energii

Ogrzewanie

i wentylacja

Ciepła woda

Urządzenia

pomocnicze1)

Suma

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię:

● pierwotną 123,2	kWh/(m2rok)

- łącznie z chłodzeniem pomieszczeń

Uwagi w zakresie możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię końcową

- Możliwe zmiany ograniczające zapotrzebowanie na energię końcową w czasie eksploatacji lokalu:

- Możliwe zmiany ograniczające zapotrzebowanie na energię końcową związane z korzystaniem z ciepłej wody użytkowej:

- Inne uwagi osoby sporządzającej świadectwo charakterystyki energetycznej:

Wzór świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego. Strona trzecia.

| Świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego nr …………… | 3 |
| --- | --- |

Objaśnienia

Zapotrzebowanie na energię

Zapotrzebowanie na energię w świadectwie charakterystyki energetycznej jest wyrażane poprzez roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną i poprzez zapotrzebowanie na energię końcową. Wartości te są wyznaczone obliczeniowo na podstawie jednolitej metodologii. Dane do obliczeń określa się na podstawie dokumentacji budowlanej lub obmiaru budynku istniejącego i przyjmuje się standardowe warunki brzegowe (np. standardowe warunki klimatyczne, zdefiniowany sposób eksploatacji, standardową temperaturę wewnętrzną i wewnętrzne zyski ciepła itp.). Z uwagi na standardowe warunki brzegowe, uzyskane wartości zużycia energii nie pozwalają wnioskować o rzeczywistym zużyciu energii budynku.

Zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną

Zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną określa efektywność całkowitą budynku. Uwzględnia ona obok energii końcowej, dodatkowe nakłady nieodnawialnej energii pierwotnej na dostarczenie do granicy budynku każdego wykorzystanego nośnika energii (np. oleju opałowego, gazu, energii elektrycznej, energii odnawialnych itp.). Uzyskane małe wartości wskazują na nieznaczne zapotrzebowanie i tym samym wysoką efektywność i użytkowanie energii chroniące zasoby i środowisko. Jednocześnie ze zużyciem energii można podawać odpowiadającą emisję CO2 budynku.

Zapotrzebowanie na energię końcową

Zapotrzebowanie na energię końcową określa roczną ilość energii dla ogrzewania (ewentualnie chłodzenia), wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Jest ona obliczana dla standardowych warunków klimatycznych i standardowych warunków użytkowania i jest miarą efektywności energetycznej budynku i jego techniki instalacyjnej. Zapotrzebowanie na energię końcową jest to ilość energii bilansowana na granicy budynku, która powinna być dostarczone do budynku przy standardowych warunkach z uwzględnieniem wszystkich strat, aby zapewnić utrzymanie obliczeniowej temperatury wewnętrznej, niezbędnej wentylacji i dostarczenie ciepłej wody użytkowej. Małe wartości sygnalizują niskie zapotrzebowanie i tym samym wysoką efektywność.

Budynek mieszkalny z lokalami usługowymi

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego, w którym znajdują się lokale o funkcji niemieszkalnej może być wystawione dla całego budynku lub oddzielnie dla części mieszkalnej i dla każdej pozostałej części budynku stanowiącej całość techniczno-użytkową o odmiennej funkcji użytkowej. Fakt ten należy zaznaczyć na stronie tytułowej w rubryce (całość/część budynku) w świadectwie charakterystyki całego budynku.

Informacje dodatkowe

- Niniejsze świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu zostało wydane na podstawie dokonanej oceny energetycznej budynku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia........ w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej. (Dz. U. Nr ....poz......)

- Świadectwo charakterystyki energetycznej traci ważność po upływie terminu podanego na str. 1 oraz w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

3)	Obliczona w świadectwie charakterystyki energetycznej wartość „EP” wyrażona w [kWh/m2rok] jest wartością obliczeniową określającą szacunkowe zużycie nieodnawialnej energii pierwotnej dla przyjętego sposobu użytkowania i standardowych warunków klimatycznych i jako taka nie może być podstawą do naliczania opłat za rzeczywiste zużycie energii w budynku.

- Ustalona w świadectwie charakterystyki energetycznej skala do oceny właściwości energetycznych lokalu wyraża porównanie jego oceny energetycznej z oceną energetyczną lokalu spełniającego wymagania warunków technicznych .

_________

Uwaga: wartości liczbowe podane we wzorze świadectwa są wartościami przykładowymi

Wzór świadectwa charakterystyki energetycznej części budynku stanowiącą całość techniczno-użytkową . Strona tytułowa.

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

dla części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową

…………………………………… nr ………………..

|  | Ważne do: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Część budynku oceniana |  |  |  |  |  |  |
|  | Rodzaj budynku |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | fotografia budynku z |  |
|  | Adres budynku |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | usytuowaniem części |  |
|  | Rok zakończenia budowy/rok |  |  |  |  | budynku |  |
|  | oddania do użytkowania |  |  |  |  |  |  |
|  | Rok budowy instalacji |  |  |  |  |  |  |
|  | Powierzchnia użytkowa (Af, m2) |  |  |  |  |  |  |
|  | Cel wykonania świadectwa |  | □ budynek nowy | □ budynek istniejący |  | □ ogłoszenie4) |  |
|  |  |  | □ wynajem/sprzedaż | □ rozbudowa □ inny |  |  |  |

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną1)

EP – część budynku oceniana

- kWh/(m2rok)

  - ↑

Wg wymagań WT20082)	Wg wymagań WT20082)

budynek nowy budynek przebudowywany Stwierdzenie dotrzymania wymagań wg WT20082)

| Zapotrzebowanie na energię pierwotną (EP) |  |  |  |  |  | Zapotrzebowanie na energię końcową (EK)3) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Część budynku oceniana |  |  | kWh/(m2rok) |  | Część budynku oceniana |  |  |  |  |  |
|  | 246 |  |  |  |  |  |  | 111 |  |  |
| kWh/(m2rok) |  |  | kWh/(m2rok) |  |  |  |  |  |  |  |
| Część budynku wg WT2008 | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1)Charakterystyka energetyczna części budynku określana jest na podstawie porównania jednostkowej ilości nieodnawialnej energii pierwotnej EP niezbędnej do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i ciepłej wody użytkowej (efektywność całkowita) z odpowiednią wartością referencyjną.

2)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.), spełnienie warunków jest wymagane tylko dla części budynku nowego lub przebudowanego.

- Bez chłodzenia i oświetlenia. 4) W przypadku budynków użyteczności publicznej – tablica w widocznym miejscu.

Uwaga: charakterystyka energetyczna określana jest dla warunków klimatycznych odniesienia – stacja ……………………..

oraz dla normalnych warunków eksploatacji budynku podanych na str 2.

Sporządzający świadectwo:

Imię i nazwisko

Nr uprawnień budowlanych albo nr wpisu do rejestru:

Data	Pieczątka i podpis

Data wystawienia

Wzór świadectwa charakterystyki energetycznej części budynku stanowiącą całość techniczno-użytkową. Strona druga.

Świadectwo charakterystyki energetycznej części budynku stanowiącej samodzielną całość

|  | techniczno-użytkową nr …………… | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |

Charakterystyka techniczno-użytkowa budynku/części budynku

Przeznaczenie budynku

Liczba kondygnacji

Powierzchnia użytkowa budynku o regulowanej temperaturze (Af)

Normalne temperatury eksploatacyjne: zima, lato

Kubatura budynku

Powierzchnia użytkowa lokalu

Usytuowanie części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową w budynku (kondygnacja, skrajne, środkowe)

Rodzaj konstrukcji budynku

Liczba użytkowników

Osłona budynku: opis, parametry termiczne

Instalacja ogrzewania: tak/nie, opis, parametry

Instalacja wentylacji: tak/nie, opis, parametry

Instalacja chłodzenia: tak/nie, opis, parametry

Instalacja przygotowania ciepłej wody użytkowej: tak/nie, opis, parametry

Instalacja oświetlenia wbudowanego: tak/nie, opis, parametry

Obliczeniowe zapotrzebowanie na energię

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową [kWh/(m2rok)]

| Nośnik energii | OgrzewanieCiepła | Wentylacja | Chłodzenie | Oświetlenie | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | woda | mech. i |  | wbudowane |  |
|  |  | nawilżanie |  |  |  |

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię:

● pierwotną 123,2	kWh/(m2rok)

- łącznie z chłodzeniem pomieszczeń

Uwagi w zakresie możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię końcową

- Możliwe zmiany ograniczające zapotrzebowanie na energię końcową w czasie eksploatacji:

- Możliwe zmiany ograniczające zapotrzebowanie na energię końcową związane z korzystaniem z ciepłej wody użytkowej:

- Inne uwagi osoby sporządzającej świadectwo charakterystyki energetycznej:

Wzór świadectwa charakterystyki energetycznej części budynku stanowiącą całość techniczno-użytkową. Strona trzecia.

Świadectwo charakterystyki energetycznej części budynku stanowiącej samodzielną całość

| techniczno-użytkową nr …………… | 3 |
| --- | --- |

Objaśnienia

Zapotrzebowanie na energię

Zapotrzebowanie energię w świadectwie charakterystyki energetycznej jest wyrażane poprzez roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną i poprzez zapotrzebowanie na energię końcową, jako suma potrzeb dla ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji, chłodzenia i oświetlenia wbudowanego. Wartości te są wyznaczone obliczeniowo na podstawie jednolitej metodologii. Dane do obliczeń określa się na podstawie dokumentacji budowlanej lub obmiaru budynku istniejącego i przyjmuje się standardowe warunki brzegowe (np. standardowe warunki klimatyczne, zdefiniowany sposób eksploatacji, standardową temperaturę wewnętrzną i wewnętrzne zyski ciepła itp.). Z uwagi na standardowe warunki brzegowe, uzyskane wartości zużycia energii nie pozwalają wnioskować o rzeczywistym zużyciu energii budynku.

Zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną

Zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną określa efektywność całkowitą budynku. Uwzględnia ona obok energii końcowej, dodatkowe nakłady nieodnawialnej energii pierwotnej na dostarczenie do granicy budynku każdego wykorzystanego nośnika energii (np. oleju opałowego, gazu, energii elektrycznej, energii odnawialnych itp.). Uzyskane małe wartości wskazują na nieznaczne zapotrzebowanie i tym samym wysoką efektywność i użytkowanie energii chroniące zasoby i środowisko. Jednocześnie ze zużyciem energii można podawać odpowiadającą emisję CO2 budynku.

Zapotrzebowanie na energię końcową

Zapotrzebowanie na energię końcową określa roczną ilość energii dla ogrzewania (ewentualnie chłodzenia), wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej i oświetlenia wbudowanego. Jest ona obliczana dla standardowych warunków klimatycznych i standardowych warunków użytkowania i jest miarą efektywności energetycznej budynku i jego techniki instalacyjnej. Zapotrzebowanie na energię końcową jest to ilość energii bilansowana na granicy budynku, która powinna być dostarczone do budynku przy standardowych warunkach z uwzględnieniem wszystkich strat, aby zapewnić utrzymanie obliczeniowej temperatury wewnętrznej, niezbędnej wentylacji, oświetlenie wbudowane i dostarczenie ciepłej wody użytkowej. Małe wartości sygnalizują niskie zapotrzebowanie i tym samym wysoką efektywność.

Budynek z lokalami usługowymi

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku niemieszkalnego, w którym znajdują się części budynku stanowiące samodzielną całość techniczno-użytkową (lokale o różnej funkcji i różniącym się zapotrzebowaniu na energię) może być wystawione dla całego budynku oraz oddzielnie dla każdej części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową o odmiennej funkcji użytkowej. Fakt ten należy zaznaczyć na stronie tytułowej w rubryce (całość/część budynku).

Informacje dodatkowe

- Niniejsze świadectwo charakterystyki energetycznej zostało wydane na podstawie dokonanej oceny energetycznej budynku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia........ w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej. (Dz.U. Nr ....poz......)

| 6) | Świadectwo charakterystyki energetycznej traci ważność po upływie terminu podanego na str. 1 oraz |  | w przypadku, o |
| --- | --- | --- | --- |
|  | którym mowa w art. 63 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane |  |  |
| 7) | Obliczona w świadectwie charakterystyki energetycznej wartość „EP” wyrażona w [kWh/m2rok] |  | jest wartością |
|  |  | obliczeniową określającą szacunkowe zużycie nieodnawialnej energii pierwotnej dla przyjętego sposobu użytkowania i |  |
|  |  | standardowych warunków klimatycznych i jako taka nie może być podstawą do naliczania opłat za rzeczywiste zużycie |  |
|  | energii w budynku. |  |  |

- Ustalona w świadectwie skala do oceny właściwości energetycznych części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową wyraża porównanie jej oceny energetycznej z oceną energetyczną takiej części spełniającej wymagania warunków technicznych.

_________

Uwaga: wartości liczbowe podane we wzorze świadectwa są wartościami przykładowymi